SICUREZZA - FORMAZIONE MEDICINA DEL LAVORO

CORSO QUALIFICA

Installatore caposquadra di Sistemi di isolamento termico a cappotto

WEB CONFERENCE

H.A.C.C.P. – QUALITA’

Norma UNI 11716 e ai requisiti della ISO/IEC 17024

# PROGRAMMA

La simbologia e terminologia dei progetti

Gli elementi di base di isolamento termico degli edifici e il concetto di certificazione energetica Le principali disposizioni vigenti di legge

Gli elementi che compongono il sistema “a cappotto” e le tecniche per la sua posa in opera I requisiti tecnici e meccanici del sistema nonché de sistemi di prova e verifica in cantiere

I materiali e dei prodotti attinenti alle diverse lavorazioni

Gli strumenti, delle attrezzature e dei macchinari per l’installazione del sistema a cappotto Gli schemi di base per la soluzione dei principali nodi costruttivi riguardanti il sistema

Il comportamento delle diverse tipologie di materiali di isolamento in relazione alle condizioni climatiche.

Le prove in cantiere da eseguire preliminarmente per la definizione del corretto sistema di fissaggio al supporto

Le modalità applicative dei sistemi in relazione alle condizioni ambientali I tipi di supporto e delle diverse caratteristiche

Le diverse tecniche di intervento per la preparazione di superfici

Le problematiche dei supporti, tecniche di risoluzione e materiali da impiegare preliminarmente alla posa

Le diverse tipologie di materiali isolanti

Le diverse attrezzature da utilizzare per tagliare/sagomare/incollare le diverse tipologie di isolante

I metodi e tecniche di incollaggio per i diversi supporti e per i diversi materiali isolanti, nonché delle diverse tipologie di collante

Le diverse tipologie e tecniche di fissaggio meccanico, gli strumenti di lavoro, gli schemi, i metodi di calcolo di lunghezza e quantità

Le tecniche di rasatura, materiali rasanti e relativi accessori

Le caratteristiche dei prodotti di finitura, modalità di preparazione e tecniche di applicazione Le criticità ed errori da evitare in fase di posa del sistema

Le procedure di diagnosi delle patologie e tecniche di manutenzione e riparazione dei sistemi ETICS

I documenti necessari alla consegna dei lavori previsti Le modalità di redazione di un rapporto di fine lavori